2019年南通大学硕士研究生入学考试复习大纲

培养单位:交通与土木工程学院             2018年 5月

| 科目名称 | 给排水工程 |  |  | 科目代码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考试范围及要点 |  |  |  |  |  |  |
| 给水工程： 第一章 给水系统 1.了解：给水系统分类、组成、布置及其影响因素和工业给水系统 2.掌握：给水系统的组成；影响给水系统布置的因素 第二章 设计用水量 1.了解：不同情况下用水量的状况； 2.熟悉：时变化系数和日变化系数； 3.掌握：用水量的计算方法 第三章 给水系统的工作情况 1.了解：给水系统流量关系；掌握水塔、清水池容积、水泵扬程和水塔高度计算方法、 2.熟悉：要求了解给水系统中二级泵站、水塔、管网的流量关系，掌握水塔和清水池的容积计算、二级泵站扬程确定的方法。了解给水系统的流量关系、水塔和清水池的容积计算和给水系统的水压关系 3.掌握：1、二级泵站、水塔、管网的设计流量；2、二级泵站扬程确定。 第四章 管网和输水管渠布置 1.了解：管网布置形式、理解管网定线原则和输水管渠敷设要求 2.掌握：管网形式及定线原则，输水管渠敷设要求。 第五章 管段流量、管径和水头损失 1.了解：管网计算的步骤； 2.熟悉：掌握管段沿线流量、节点流量、管径、水头损失的计算方法，管网计算的原理和基础方程 掌握：1、折算系数推导，环状网管段流量计算； 第六章 管网水力计算 掌握树状网计算方法、理解环状网计算原理、掌握环状网、输水管渠计算方法。 第七章 管网技术经济计算 1.了解： 计算管网年费用折算值；压力与重力输水管技术经济计算 2.熟悉：明确近似优化计算方法 3.掌握：目标函数和约束条件，界限流量和经济管径 第十四章 给水处理概论 1.了解：给水处理的方法和给水处理的几种方法及反应器的原理； 2.熟悉：了解水源水质及水质标准； 3.掌握：1、生活饮用水卫生标准，理想反应器模型 第十五章 混凝 1.了解：混凝机理； 2.掌握：混凝剂的选择；学会絮凝设备的设计 第十六章 沉淀和澄清 1.了解：设计沉淀池和澄清池； 2.熟悉：沉淀机理；平流式沉淀池构造与设计计算，澄清池的特点和分类； 3.掌握：悬浮颗粒在静水中的沉淀和平流沉淀物的构造多设计计算。 第十七章 过滤 1.了解：过滤机理；掌握滤池反冲洗的设计与普通快滤池的设计 2.掌握：过滤理论和普通快滤池。 第十八章 氧化还原与消毒 1.了解：消毒法 2.掌握：氯消毒的原理；加氯量；加氯点； 第十九章 水的其他处理方法 1.了解：地下水除铁除锰方法、活性炭吸附方法； 2.掌握：地下水除铁方法，地下水除氟方法。 第二十章 典型的给水处理工艺与水厂设计 掌握水厂设计步骤、原则、厂址选择、水厂工艺流程及处理构筑物的选择、水厂平面和高程布置。 第二十一章 离子交换与水的软化除盐 1.了解：水的离子交换法 2.熟悉：软化的目的、方法及水的药剂软化法； 3.掌握：1、离子交换过程；2、离子交换软化法与系统。 第二十二章 膜技术与咸水淡化 1.了解：水的除盐与咸水淡化的方法 2.熟悉：离子交换除盐方法与系统、反渗透与超滤。 排水工程（上册）： 了解：给水系统的的任务、分类、组成、给水方式的确定及选择原则、方法，给水管道的布置与敷设原则。 熟悉：给水系统中所需的水压的计算方法，给水系统中升压及贮水设备的功能、结构、工作过程及原理、主要参数的确定，选择方法； 掌握：污水设计流量的确定；污水管道的水里计算；污水管道的设计，污水管道平面图和纵剖面图的绘制和中水系统。 排水工程（下册）： - 污水的性质与污染指标 熟悉：污水的物理、化学、生物指标 - 水体污染与自净 1.了解污水的性质与污染指标的关系，我国的相关水质标准； 2.掌握水体自净的基本规律。 - 污水的物理处理 1.了解：理想沉淀池的原理； 2.熟悉：沉砂池的类型设计计算机构造。 - 污水的生物处理（一） - 熟悉：活性污泥处理法的概念、流程； - 掌握：活性污泥法的动力学基础、工艺设计。 - 污水的生物处理（二） - 了解：生物膜的构造、生物法对有机物的降解和生物膜处理法的特征 - 掌握：生物滤池、生物转盘、生物接触氧化。 - 污水的自然生物处理 - 了解：稳定塘、好氧塘、兼性塘、厌氧塘、曝气塘等的基本特征； - 掌握：土地处理系统对水的净化作用机理和工艺。 - 污水的深度处理与回用 熟悉：悬浮物的去除、污水的消毒、除氮除磷作用。 - 污泥的处理 熟悉：污泥的浓缩、厌氧消化、好氧消化、脱水、干燥等处理方法。 - 城市污水处理的设计 了解：城市污水处理厂的设计水量和水质； 熟悉：设计步骤、厂址选择、平面布置与高程布置。 |  |  |  |  |  |  |
| 试题结构： 1、名词解释(约15%) 2、简答题(约30%) 3、计算题(约15%) 4、综合分析题(约40%) |  |  |  |  |  |  |
| 参考书目名称 |  | 编者 | 出版单位 |  | 版次 | 年份 |
| 《给水工程》 |  | 严煦世、范瑾 | 中国建筑工业出版社 |  | 第一版 | 2008 |
| 《排水工程》（上册） |  | 孙慧修 | 中国建筑工业出版社， |  | 第四版 | 2011 |
| 《排水工程》下册 |  | 张自杰 | 中国建筑工业出版社 |  | 第五版 | 2015 |